Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 7/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczącego dostawy fabrycznie nowych narzędzi i wyposażenia warsztatowego pracowni inżynierii sanitarnej Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie.

- Informacje wstępne

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koszalińska Szkoła Zawodowców – Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027

Kody CPV: 44510000-8, 44512000-2, 42650000-7, 42652000-1

- Zakres zadania

Zakres działania obejmuje dostawę, w tym transport, fabrycznie nowych narzędzi i wyposażenia warsztatowego pracowni inżynierii sanitarnej zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

- WYMAGANIA dot. przedmiotu zamówienia

Wszystkie dostarczone narzędzia i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące z bieżącej produkcji. Sprzęt musi spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Wszystkie dostarczone narzędzia i wyposażenie muszą być objęte gwarancją producenta lub wykonawcy oraz spełniać minimalne wymagania określone poniżej.

| Część 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru | Parametry |
| 1 | gwintownica ręczna | Parametry minimalne: 1. Zakres pracy gwintowanie rur w zakresie 1/2” – 2” 2. Konstrukcja urządzenia - urządzenie ręczne, wyposażone w mechanizm zapadkowy (grzechotkowy) umożliwiający zmianę kierunku pracy - korpus wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości (stal/żeliwo/stopy metali) - konstrukcja przystosowana do pracy pod dużym obciążeniem mechanicznym 3. Głowice i noże gwintujące - w komplecie głowice dla zakresu: 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” - głowice wyposażone w wymienne noże - noże wykonane ze stali hartowanej lub stali szybkotnącej (HSS) - konstrukcja zapewniająca precyzyjne prowadzenie narzędzia i osiowość gwintu 4. Normy i dokładność - zgodność z normami: EN 10226-1 / ISO 7-1 (gwinty rurowe stożkowe BSPT) lub równoważne - zapewnienie powtarzalności i dokładności wykonania gwintu 5. Rękojeść / dźwignia - wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości - pokryta materiałem antypoślizgowym (tworzywo/guma) - długość zapewniająca uzyskanie odpowiedniego momentu obrotowego 6. Przeznaczenie i trwałość - urządzenie przeznaczone do: pracy profesjonalnej, zastosowań instalacyjnych lub przemysłowych, pracy ciągłej pod obciążeniem - wysoka odporność na zużycie elementów roboczych 7. Wyposażenie zestawu - mechanizm grzechotkowy - komplet głowic - uchwyt / pokrętło - walizka transportowa stalowa lub wykonana z tworzywa o podwyższonej odporności mechanicznej i transportowej ### 8. Gwarancja minimum 12 miesięcy Parametry dodatkowe: - preferowana marka: REMS, Rothenberger, Viraxo, SUPER-EGO |

| Część 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru | Parametry |
| 1 | nożyce do rur z tworzyw sztucznych, średnica cięcia 10 ÷ 32 mm | Parametry minimalne: 1. Zakres pracy - cięcie rur w zakresie średnic 10 ÷ 32 mm 2. Konstrukcja - korpus wykonany z aluminium lub stopów metali lekkich - konstrukcja zapewniająca wysoką trwałość i odporność na odkształcenia 3. Mechanizm - mechanizm zapadkowy (grzechotkowy) umożliwiający stopniowe cięcie - możliwość obsługi jedną ręką 4. Ostrze - ostrze klinowe (V-kształtne) - wykonane ze stali: hartowanej, oraz nierdzewnej lub typu SK5 lub równoważnej - ostrze wymienne (systemowe) 5. Jakość cięcia - cięcie prostopadłe do osi rury - brak deformacji i zgniatania rury podczas cięcia 6. Ergonomia - rękojeść antypoślizgowa (tworzywo/guma) - blokada transportowa 7. Przeznaczenie - narzędzie przeznaczone do zastosowań instalacyjnych i pracy profesjonalnej 8. Wyposażenie - minimum 1 zapasowe ostrze 9. Gwarancja min. 12 miesięcy Parametry dodatkowe: - preferowany model: Rothenberger ROCUT TC 32 |
| 2 | obcinaki krążkowe. W skład kompletu wchodzą: - obcinak krążkowy do rur z tworzyw sztucznych, średnica cięcia 32 ÷ 110 mm; - obcinak krążkowy do rur stalowych, średnica cięcia 3/8 ÷ 2” - obcinak krążkowy do rur miedzianych, średnica cięcia 8 ÷ 35 mm | Parametry minimalne: - Obcinak krążkowy do rur z tworzyw sztucznych: - Zakres cięcia: min. Ø 50–110 mm. - Maksymalna grubość ścianki rury: min. 11 mm. - Korpus metalowy o podwyższonej wytrzymałości. - Mechanizm szybkiego posuwu/regulacji wrzeciona. - Minimum 2 rolki prowadzące zapewniające stabilne prowadzenie rury. - Wymienne kółko tnące wykonane ze stali hartowanej. - Konstrukcja zapewniająca cięcie prostopadłe do osi rury. - Możliwość zakupu części eksploatacyjnych i zamiennych. - Produkt fabrycznie nowy, przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. - Gwarancja min. 12 miesięcy. - Obcinak krążkowy do rur stalowych: - Zakres cięcia: min. Ø 3/8”–2” (10–60 mm). - Korpus wykonany ze stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. - Minimum 2 rolki prowadzące stabilizujące rurę podczas cięcia. - Wymienny krążek tnący wykonany ze stali hartowanej. - Możliwość regulacji docisku krążka tnącego. - Prowadzenie zapewniające utrzymanie osiowości rury podczas cięcia. - Przystosowany do pracy w ograniczonych przestrzeniach instalacyjnych. - Możliwość wymiany elementów eksploatacyjnych (krążek, rolki). - Produkt fabrycznie nowy, przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. - Gwarancja min. 12 miesięcy. - Obcinak krążkowy do rur miedzianych: - Zakres cięcia: min. Ø 8–35 mm. - Korpus wykonany ze stopu lekkiego lub magnezowego o podwyższonej wytrzymałości. - Minimum 2 rolki prowadzące zapewniające stabilne prowadzenie rury. - Wymienne kółko tnące wykonane ze stali hartowanej. - Wbudowany, chowany gratownik wewnętrzny. - Mechanizm szybkiej regulacji zakresu pracy. - Możliwość cięcia blisko kielichów i połączeń. - Schowek na zapasowe kółko tnące w rękojeści lub rozwiązanie równoważne. - Konstrukcja zapewniająca cięcie prostopadłe do osi rury. - Możliwość zakupu części eksploatacyjnych i zamiennych. - Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. - Gwarancja min. 12 miesięcy. |

| Część 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru | Parametry |
| 1 | gratownik do miedzi wewnętrzny, zewnętrzny 4-36 | Parametry minimalne: 1. Przeznaczenie Gratownik przeznaczony do profesjonalnego przygotowania rur miedzianych (instalacje sanitarne, HVAC), umożliwiający jednoczesne usuwanie zadziorów wewnętrznych i zewnętrznych po cięciu rur, zapewniający powtarzalną jakość obróbki i brak uszkodzeń krawędzi. 2. Zakres pracy: średnice rur: min. 4–36 mm Funkcjonalność: - gratowanie wewnętrzne i zewnętrzne (2 w 1) - konstrukcja umożliwiająca pracę jedną ręką 3. Konstrukcja narzędzia: - korpus wykonany z metalu (aluminium lub stop metali) – wyklucza się korpusy w całości z tworzyw sztucznych - konstrukcja odporna na odkształcenia i pęknięcia przy pracy warsztatowej 4. Ostrza: -minimum 40 krawędzi tnących / fazujących (wieloostrzowy układ stożkowy) - wykonane ze stali hartowanej lub stali stopowej - ostrza szlifowane lub polerowane dla płynnej pracy 5. Trwałość i eksploatacja: - odporność na stępienie przy pracy z miedzią (min. klasa profesjonalna) - brak luzów roboczych po min. 500 cyklach pracy 6. Ergonomia: - powierzchnia antypoślizgowa lub radełkowana - kompaktowa budowa (narzędzie kieszonkowe) Parametry dodatkowe: Ostrza: wymienne lub modułowe ostrza wykonane ze stali HSS lub równoważnej Konstrukcja: - łożyskowanie lub płynny obrót bez zacięć - obudowa anodowana lub zabezpieczona antykorozyjnie Uniwersalność: możliwość pracy również z: aluminium, cienkościenną stalą, tworzywami (PVC, PEX) Producent: - marka profesjonalna (segment instalacyjny), np. klasy Rothenberger, Unior, REMS, Beta (lub równoważne jakościowo) |
| 2 | fazownik do rur PE 20-63 | Paremtry mininale: 1. Przeznaczenie: Narzędzie przeznaczone do fazowania (ukosowania) zewnętrznych krawędzi rur PE, PP, PPR stosowanych w instalacjach sanitarnych, wodociągowych i HVAC, umożliwiające przygotowanie rur do połączeń skręcanych i zgrzewanych, zapobiegające uszkodzeniu uszczelek i poprawiające jakość montażu 2. Zakres pracy: średnice rur min. 20–63 mm 3.Funkcja: - fazowanie (ukosowanie) krawędzi zewnętrznej rury - możliwość pracy ręcznej bez użycia dodatkowych narzędzi 4. Ostrze: - wykonane ze stali szybkotnącej HSS (preferowane M2 lub równoważne) - hartowane - szlifowane - wymienne lub obrotowe (min. 2 krawędzie robocze) 5. Konstrukcja: - metalowy LUB kompozytowy korpus o podwyższonej wytrzymałości (POM / PA6 GF) - nie dopuszcza się cienkościennych tworzyw ABS niskiej jakości 6. Trwałość: - zachowanie funkcjonalności ostrza po min. 200 cyklach fazowania rur PE - brak pęknięć korpusu przy normalnej eksploatacji Ergonomia: - konstrukcja umożliwiająca stabilne prowadzenie narzędzia - średnica chwytu dostosowana do pracy ręcznej (typ „temperówka”) Parametry dodatkowe: - ostrze stal HSS M2 - powłoka zwiększająca trwałość (np. TiN) - korpus metalowy - prowadzenie osiowe - możliwość pracy również z PVC, cienkościenną stalą, aluminium - marka branżowa (instalacyjna), np. segment MPJ, Magnaplast, GEKO, LOGO Tools |
| 3 | kalibrator do rur warstwowych PEX ALU PEX, średnica 16 mm, 20 mm, 25 mm | Parametry minimalne: - obsługiwane ręcznie - kompatybilne z rurami o średnicach: 16 mm, 20 mm oraz 25 mm - wykonane z materiału zapewniającego trwałość - wyposażone w ostrza umożliwiające gratowanie wewnętrzne i zewnętrzne |
| 4 | szczotka stalowa, zwykła | Parametry minimalne: Szczotka stalowa zwykła na trzonku drewnianym z drutem kwasoodpornym. |
| 5 | sprężyny wewnętrzne do PEX ALU PEX | Parametry minimalne: - przeznaczone do gięcia rur PEX/AL/PEX - typ: sprężyna wewnętrzna - wykonane ze stali sprężynowej lub stali ocynkowanej/antykorozyjnej W skład kompletu wchodzą: - 1 szt. sprężyny wewnętrznej do rur Ø 16 mm - 1 szt. sprężyny wewnętrznej do rur Ø 20 mm |
| 6 | sprężyny zewnętrzne do PEX ALU P21 | Parametry minimalne: - przeznaczone do gięcia rur PEX/AL/PEX - wykonane ze stali sprężynowej lub stali ocynkowanej/antykorozyjnej W skład kompletu wchodzą: - 1 szt. sprężyny wewnętrznej do rur Ø 16 mm - 1 szt. sprężyny wewnętrznej do rur Ø 20 mm - 1 szt. sprężyny wewnętrznej do rur Ø 26 mm |

| Część 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru | Parametry |
| 1 | komplet kluczy. W skład kompletu wchodzą: - klucz do rur ze szczękami typu S, rozmiar: ½” - klucz do rur ze szczękami typu S, rozmiar: 1” - klucz do rur ze szczękami typu S, rozmiar: 2” - klucz nastawny płaski, 8” - klucz nastawny płaski, 12” - klucz do śrubunków, uniwersalny - komplet kluczy płaskich: 8, 10, 13, itd. 32 | Parametry minimalne: - Klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowej (Cr-V) lub równoważnej, kute i hartowane. - Przeznaczone do zastosowań instalacyjnych i warsztatowych. - Powierzchnie robocze szlifowane lub satynowane, zapewniające dobrą odporność na ścieranie. - Zabezpieczenie antykorozyjne: chromowanie matowe lub równoważne powłoki ochronne. W skład kompletu wchodzą: - klucz do rur ze szczękami typu S; rozmiar: 7”; - klucz do rur ze szczękami typu S; rozmiar: 10”; - klucz do rur ze szczękami typu S; rozmiar: 12”; - klucz nastawny płaski; 8”; - klucz nastawny płaski; 12”; - klucz do śrubunków; uniwersalny; - komplet kluczy płaskich metrycznych ; 8, do 32; |
| 2 | komplet szczypiec. W skład kompletu wchodzą: - szczypce uniwersalne (kombinerki), zwykłe - szczypce Morse’a, standardowe | Parametry minimalne: - Narzędzia ręczne nowe, przeznaczone do podstawowych prac montażowych i warsztatowych. - Wykonane ze stali narzędziowej lub równoważnej. - Części robocze utwardzane (szczęki, krawędzie tnące lub chwytne). - Konstrukcja metalowa z dopuszczalnymi elementami pokrycia antykorozyjnego. - Produkt fabrycznie nowy. - Gwarancja min. 12 miesięcy. |
| 3 | komplet młotków. W skład kompletu wchodzą: - młotek metalowy, masa 800 g - młotek metalowy, masa 2000 g - młotek gumowy, średni | Parametry minimalne: - Narzędzia nowe, sprawne technicznie. - Osadzenie części roboczej trwałe, zabezpieczone przed rozluźnieniem. - Rękojeść zapewniająca podstawowy komfort i bezpieczeństwo pracy. |
| 4 | przecinak z rękojeścią gumową | Parametry minimalne: - rękojeścią gumową z zabezpieczeniem dłoni - rozmiar 300 mm z końcówką 19 mm |
| 5 | komplet wkrętaków krzyżowych. W skład kompletu wchodzą: - wkrętaki, krzyżowy PH 1 - wkrętaki, krzyżowy PH 2 - wkrętaki, krzyżowy PZ 1 - wkrętaki, krzyżowy PZ 2 | Parametry minimalne: - Narzędzia nowe, sprawne technicznie. - Trzpień wykonany ze stali narzędziowej lub równoważnej. - Część robocza hartowana. - Końcówki precyzyjnie uformowane, umożliwiające prawidłowe osadzenie w gnieździe śruby. - Rękojeść wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i ścieranie. - Trzpień zabezpieczony antykorozyjnie (np. oksydowany lub powlekany). - Produkt przeznaczony do zastosowań szkolnych i podstawowych prac warsztatowych. |
| 6 | komplet wkrętaków płaskich. W skład kompletu wchodzą: - wkrętaki, płaski, szerokość 3 mm - wkrętaki, płaski, szerokość 4 mm - wkrętaki, płaski, szerokość 5 mm | Parametry minimalne: - Narzędzia nowe, sprawne technicznie - Trzpień wykonany ze stali narzędziowej, węglowej lub równoważnej - Końcówki robocze hartowane lub utwardzane powierzchniowo - Końcówki płaskie precyzyjnie uformowane, umożliwiające poprawne osadzenie w gnieździe śruby - Trzpień zabezpieczony antykorozyjnie (np. oksydowany, fosforanowany lub powlekany) - Rękojeść z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i ścieranie (dopuszcza się podstawowe tworzywa techniczne) - Przeznaczenie: prace podstawowe, warsztatowe. |
| 7 | komplet poziomic. W skład kompletu wchodzą: - poziomnica, długość 0,40 m - poziomnica, długość 1,20 m | Parametry minimalne: - Narzędzia nowe, sprawne technicznie. - Korpus wykonany z profilu aluminiowego lub równoważnego materiału lekkiego i sztywnego. - Minimum 2 libelle (poziom i pion). - Libelle zalane cieczą, odporne na pęknięcia i zmiany temperatury. - Powierzchnia przylegania frezowana lub równoważnie obrobiona zapewniająca poprawny pomiar. - Zaślepki końcowe zabezpieczające korpus przed uszkodzeniem. - Dokładność pomiarowa wystarczająca do prac montażowych i dydaktycznych. - Produkt przeznaczony do zastosowań podstawowych prac warsztatowych. - Gwarancja min. 12 miesięcy. |
| 8 | przymiar zwijany, długość 3 m | Parametry minimalne: - Narzędzie nowe i sprawne technicznie. - Długość taśmy: min. 3 m. - Taśma stalowa lub stalowa powlekana tworzywem. - Podziałka metryczna (mm/cm) naniesiona w sposób trwały i czytelny. - Obudowa z tworzywa sztucznego. |
| 9 | palnik na propan butan z reduktorem | Parametry minimalne: - Palnik nowy, sprawny technicznie, przeznaczony do pracy z gazem propan–butan (LPG) - W zestawie reduktor ciśnienia gazu kompatybilny z typową butlą LPG - Palnik wykonany z materiałów odpornych na wysoką temperaturę (stal, stal nierdzewna lub równoważne) - Konstrukcja umożliwiająca stabilne i bezpieczne użytkowanie podczas pracy - Regulacja płomienia (minimum: zawór regulacyjny lub pokrętło) - Zapłon: dopuszcza się zapłon ręczny - Wąż gazowy o długości min. 1,0 m (jeśli wchodzi w skład zestawu) - Połączenia szczelne, zabezpieczone przed wyciekiem gazu - Produkt przeznaczony do prac warsztatowych, dekarskich lub instalacyjnych - Zgodność z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa dla urządzeń gazowych (CE lub równoważne oznaczenie). |
| 10 | butla z gazem propan butan do 5 kg | Parametry minimalne: - Butla nowa lub w pełni sprawna technicznie, dopuszczona do użytkowania - Pojemność nominalna: 5 kg LPG (propan–butan) - Wykonana ze stali, przystosowana do magazynowania gazu pod ciśnieniem - Wyposażona w zawór standardowy do gazu LPG (typ powszechnie stosowany w Polsce) - Kompatybilna z typowymi reduktorami LPG (złącze standardowe) - Butla szczelna, bez uszkodzeń mechanicznych i korozji wpływającej na bezpieczeństwo - Posiada ważną legalizację/dopuszczenie do użytkowania zgodnie z przepisami (TDT lub równoważne) - Przeznaczona do zastosowań warsztatowych, technicznych lub domowych - Oznakowanie zgodne z wymaganiami dla zbiorników LPG (identyfikacja producenta, parametry, znakowanie bezpieczeństwa) |

| Część 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru | Parametry |
| 1 | wkrętarka elektryczna | Parametry minimalne: - Wiertarka udarowa sieciowa - Zasilanie: 230 V - Moc: ok. 600 W (±10%) - Udar mechaniczny: tak - Uchwyt wiertarski: 2–13 mm (samozaciskowy lub równoważny) - Regulacja obrotów i zmiana kierunku obrotów (prawo/lewo) - Przeznaczenie: prace warsztatowe i remontowe - Zgodność z CE lub równoważna Parametry dodatkowe: Preferowany model – Bosch EasyImpact 600 W |
| 2 | wiertarka elektryczna z uchwytem 13 mm | Parametry minimalne: - Moc: ≥ 680 W - Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0–2800 obr./min - Udar: mechaniczny, wyłączany - Regulacja obrotów: elektroniczna - Kierunek obrotów: lewo/prawo - Waga: ok. 2,1 kg - Chwyt wiertarski: 13 mm - Długość przewodu: ≥ 2 m Parametry dodatkowe: Preferowany model - Makita HP1640, DEWALT DWD024S |